## Slide 1: «Разработка универсального микропроцессорного отладочного устройства для серии лабораторных макетов, используемых в курсе «Основы теории управления»
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана

## Slide 2: Quanser DC Motor Control Trainer
1
2
3

## Slide 3: LabView: Интерфейс укомплектованного ПО
1
2
3
4
5

## Slide 4: LabView: Поля параметров
1
2
3
4

## Slide 5: Математическая модель

## Slide 6: Обобщенные результаты эксперимента на лабораторном стенде с укомплектованным ПО

## Slide 7: Характеристики МК ATmega328

## Slide 8: Принципиальная схема прошивки МК
Считать
ADC(1..4)
Code++
Буфер USART пуст?
PWM
1
2
Int0
USART
нет
да
ADC(1..4)=ADC(1..4)/4
Dcode1=code%255
ADC(1..4)=0
Dcode(1..2)=0
Code=0

## Slide 9: (Продолжение)
1
2
Code>255
Dcode2 = Code/256
Отправка ADC(1..4), Dcode(1..2)
поUSART;
PWM на канал ШИМ
да
нет
Dcode(1..2)=0
Code=0

## Slide 10: Принципиальная схема подключения отладочного устройства к лабораторному стенду

## Slide 11: Вновь разработанное ПО (кроссплатформенное)

## Slide 12: Принципиальная схема основного цикла разработанного ПО
Отправка
PWM
по USART
Задержка
ADC(1..4)
Dcode(1..2)
USART
Code=Dcode1+256*Dcode2
t0 = 0
K[adc(1..4)]
K[speed]
Speed=Code/(t0-time)
Графики:
K[adc(1..4)]*ADC(1..4),
K[speed]*speed,
Code.
t0=time

## Slide 13: Подход к исследованию параметров ПФ (методика)
АЧХ
ФЧХ
k
1/τ
Lg(ω)

## Slide 14: Фазометр
А1
А2
А1
А2
А1+А2

## Slide 15: Описание ПО
1
2
3
4
5
5
6
6

## Slide 16: Приложение: результаты, часть 1
«3706»

## Slide 17: Приложение: результаты, часть 2
«17,91»
«4,078»
k≈25

## Slide 18: Приложение: результаты, часть 3
0..20 рад/с
Фаза

## Slide 19: Приложение: результаты, часть 4
44
Sin(16 t)
τ≈0,0625

## Slide 20: Оценка погрешности

## Slide 21: Перспективы модернизации
Делитель напряжения
для канало АЦП
Усреднитель ШИМ

## Slide 22: Спасибо за внимание!
Вывод
Никитин А. В. - ПС2-81
Шанурин Р. С. - ПС2-81